上海健康医学院实验室安全管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强实验室安全管理，保障师生员工人身和财产安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，创建“平安校园”， 根据《高等学校实验室工作规程》《危险化学品安全管理条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》等有关法律、法规以及《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所指“实验室”是指学校管辖范围内开展教学、科研等活动的实验场所，包括各类教学实验室、科研实验室、校内实训（试验）基地、驻校内的其他单位的实验室及合作实验室等。

第三条  实验室安全工作包括实验室准入制度建设、危险化学品的安全管理、生物安全管理、辐射安全管理、实验废弃物安全管理、仪器设备安全管理、水电安全管理、特种设备安全管理、实验室内务管理及环境保护等方面的工作。

创建安全、有序的实验室工作学习环境是全校广大师生的共同责任和义务。

第四条 学校坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求，全面落实实验室安全分级管理责任制，建立科学、规范和高效的管理体制，实现实验室安全、高效的运行目标。

第二章 实验室安全管理体系及职责

第五条 根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全”“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，建立学校、二级单位、实验室三级联动的实验室安全管理责任体系。

校长是学校实验室安全工作的第一责任人，分管实验室工作的副校长是重要领导责任人，协助第一责任人负责实验室安全工作；其他校领导在分管工作范围内对实验室安全工作负有支持、监督和指导职责。

学校二级单位主要负责人是本单位实验室安全工作主要领导责任人。各实验室责任人是本实验室安全工作的直接责任人。

“学校-二级单位、二级单位-实验室、实验室-师生”三级须层层签订《实验室安全管理责任书》、全面落实分级负责制。

第六条 学校相关职能部门和各学院（部、中心）均要定期组织开展实验室安全教育和宣传工作，丰富师生的安全知识，营造浓厚的实验室安全校园文化氛围，提高师生的安全意识。

第七条 实验室安全工作是各单位和教职工年度绩效考核、评奖评优的重要指标之一。

第八条 学校成立实验室安全工作领导小组，负责领导全校实验室安全管理工作，由校领导担任组长、副组长，成员由资产与设备管理处、教务处、科技处、发展规划处、保卫处、后勤服务中心等部门及相关各学院（部、中心）主要负责人组成。实验室安全工作领导小组办公室设在资产与设备管理处。主要职责是：

全面贯彻落实国家及上海市关于高校实验室安全工作的法律法规和政策，制定学校实验室安全工作方针；督查和协调解决实验室安全工作中的重要事项；研究提出实验室安全设施建设的建议；实验室安全事故调查等工作。

第九条 资产与设备管理处是学校实验室安全的归口管理部门，全面负责全校实验室安全管理工作。主要职责是：

（一）负责制订、完善全校性实验室安全规章制度，及时发布或传达上级部门的有关文件。

（二）指导、督查各学院（部、中心）做好实验室安全教育培训和安全管理工作，做好危险化学品、辐射源、病源微生物、特种设备等实验室的重点监管工作。

（三）定期组织开展全校实验室安全检查工作，并将发现的问题及时通知有关各学院（部、中心），通报有关职能部门，督促安全隐患的整改。

第十条 各职能部门、各学院（部、中心）应协调、落实、协同做好实验室安全相关管理工作。

保卫处负责协调、监督全校安全生产工作（含实验室），负责做好实验室防火防盗、消防设施更新及消防通道疏通，负责危险化学品监管，协同做好实验室安全相关的监督检查、应急处置等工作。

教务处负责相关实验教学任务的发布及管理工作。

各学院（部、中心）负责落实教学任务的同时，负责管辖范围内开展教学、科研等活动的实验室及驻校内合作其他单位的实验室等相关场所安全管理工作。

科技处负责科研实验室及相关场所的安全管理工作。

规划处负责实验室建设项目与改造项目的安全和风险评估的管理工作。

后勤服务中心负责除危险化学品外的废弃物的规范化处置，实验室水电安全,参与实验室校内安全应急救援处置等工作。

第十一条 各学院（部、中心）主要负责人是本单位实验室安全工作第一责任人，全面负责本单位的实验室安全工作。其职责为：

（一）组织成立本单位实验室安全工作领导小组，落实实验室安全分管领导和具体实验室安全责任人，建立健全本单位实验室安全管理责任体系。

（二）制定本单位的实验室安全工作计划并组织实施，加强实验室安全设施建设与改造，排查安全隐患。

第十二条 各学院（部、中心）的实验室安全领导小组的职责为：

（一）制定并落实本单位实验室安全责任体系和各种制度规定（包括操作规程、应急处置预案、实验室准入制度、值班制度等），明确安全责任人及联系方式，组织并督促相关人员做好实验室安全工作。

（二）在室内张贴安全制度和危险标识牌，配备必要的应急设施和防护用品，实行实验室准入制度，根据专业学科特点，负责本单位师生员工实验室安全专业培训，制订年度教育培训计划，编制相关教育培训资料。

（三）组织师生开展实验室安全防范演练，及时检查、更新本单位实验室安全防护设施，组织落实安全隐患整改。

（四）组织、督促各安全责任人做好实验室安全工作，开展定期和不定期的安全检查。每月至少组织一次实验室安全检查，做好检查记录及安全隐患整改工作，对于整改不力或出现严重安全问题的实验室，经请示本单位实验室安全工作第一责任人同意可以予以封门整改。

（五）组织并督促教师做好本单位剧毒品、易制毒化学品、易制爆、麻醉药品等各类管制实验用品的安全管理工作。

（六）组织、落实对本单位科研和实验项目安全状况评价、评估、审核工作；根据上级管理部门的有关通知，及时发布、报送实验室安全环保工作相关通知、信息、工作进展等。

第十三条 每个实验室的安全责任人是该实验室日常管理的直接安全责任人，其职责为：

（一）负责本实验室日常安全管理工作。

（二）结合教学和科研实验项目的安全要求，负责健全实验用房相关安全规章制度，将有操作指导性的管理制度、操作规程上墙（含安全注意事项，特别是有危险性的操作）。

（三）根据实验危险等级情况，负责对使用本实验室人员进行安全、环保教育和培训，对临时来访人员进行安全告知。

（四）建立本实验室物品管理台帐（试剂、药品、大型仪器设备、剧毒品、辐射源、病原微生物、气体钢瓶等压力容器等）；做好易制毒化学品、剧毒品、麻醉药品等各类管制实验用品的领用、保管、使用消耗等全流程登记工作。

（五）建立本实验用房内的试剂、药品、剧毒品、病原微生物等盛放容器的标签张贴检查制度，严禁两种化学性质禁忌的容器混放同一冰箱或同一药品柜。

（六）负责实验室内务整理和安全隐患排查。结合教学和科研实验项目的安全要求，做好本实验用房安全设施的建设和管理。

实验室的安全责任人严禁由研究生顶岗。

第十四条 在实验室学习、工作的所有人员均对实验室安全工作和自身安全负有责任。实验室在使用过程中，教学、科研实验项目指导老师为直接安全责任人。指导老师须遵循各项安全管理制度，要求使用者严格按照操作规程开展实验，配合安全责任人做好实验室安全工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生。

所有进入实验室工作的师生员工安全职责如下：

- 需接受实验室安全知识培训，了解实验室安全应急程序，参加突发事件应急处理等演练活动。实验涉及国家明文规定需有上岗操作证的实验应持证上岗。

- 知晓应急电话号码、应急设施和防护用品的位置，掌握正确的使用方法。指导老师要提高实验室安全责任意识，切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施。

- 学生须严格遵守落实实验室规章制度，配合实验室管理工作，严格按照规范流程操作。来访人员须遵守实验室的安全规定。

第三章 实验室安全管理主要内容

第十五条 实验室准入制度与项目安全审核制度

（一）建立、落实实验室准入制度。学校在实验室安全准入制度方面有严格的要求。未经安全培训者不得进入实验室。各二级单位需根据本学科实验室的特点，加强师生员工和外来人员的安全教育，建立、落实实验室准入制度，通过相关部门或所在院系组织的实验室安全培训后并考核合格后方可进入实验室学习、工作。

（二）建立实验项目安全审核制度。各学院（部、中心）需自行组织专家对存在安全危险因素的教学、科研项目进行审核评估，尤其是化学、生物、辐射等危险级别高的实验项目从严进行审核评估，其实验室应具备相应的安全设施、特殊实验室资质等条件。各学院（部、中心）需要提交安全审核结果及风险评估报告（须有安全风险评估资质的单位出具）由规划处审核。

（三）建立实验室建设与改造项目安全审核制度。各学院（部、中心）在申报新建、扩建、改造实验场所或设施时，需要提交安全审核结果及风险评估报告（须有安全风险评估资质的单位出具）由规划处审核。项目建成后，各学院（部、中心）应在3个月实验室试用阶段后再次向规划处提交安全风险评估资质的单位出具的实验室安全评估验收报告（三同时），通过安全验收、并完成相关的交接工作、明确管理维护单位后正式投入使用。

第十六条 危险化学品的安全管理

（一）危险化学品是指按照国家有关标准规定的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

各单位要按照国家法律法规以及学校的相关规定，加强所有涉及危险化学品的教学、科研和生产场所及其活动环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、生产、销毁等过程。特别要加强气体钢瓶、剧毒品、易燃易爆、易制毒品的管理。对危险化学品库房必须按照视频监控和防盗装置。

（二）危险化学品的管理在出入库登记、领取、检查、清理过程中切实做到规范化管理，认真执行双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双把锁、双本账的“六双”管理制度，必须做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章，保安全。

（三）各学院（部、中心）要加强实验室所涉危险化学品尤其是剧毒化学品、易制毒化学品和易制爆化学品的教学、实验、科研及其活动环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、销毁等过程。

使用、存放危险化学品的实验室必须建立危险化学品使用台账，配备专业防护装备，规范危险化学品的使用和处置程序，废弃的危险化学品须交由资产与设备管理处和后勤服务中心由有资质的单位统一收集处理。

（四）严禁在实验室内存放超量化学品。各种化学品应按要求分类安全存放，并定期盘查，存放的化学品要求目录清单并注明存量及盘查日期等，化学品的包装容器或包装物的标签、标识要清晰。

第十七条 生物安全管理

生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。

各单位要按照国家法律法规以及学校的相关规定，规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序，加强生物类实验室安全的管理，责任到人；加强生物安全实验室的建设、管理和备案工作，获取相应资质。

实验动物尸体统一交后勤服务中心按有关规定集中进行无害化处理，实验室不得私自丢弃或掩埋。

第十八条 辐射安全管理

（一）辐射安全主要包括放射性同位素（密封放射源和非密封放射性物质）和射线装置的安全。

（二）辐射源使用根据“谁使用、谁负责”的原则，使用单位必须加强涉辐场所安全和视频监控及警示设施的建设，加强辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理，凡使用放射性同位素和射线装置的实验室，入口处必须贴放射性危险标志，安装必要的安全防护联用锁及报警装置或者工作信号装置。

实验工作人员须佩带个人放射计量仪，定期接受个人放射剂量监测，做好安全使用放射性同位素和射线装置的宣传和教育工作，严格遵守放射性同位素和射线装置的操作规程和使用规定。

（三）废放射源的处理必须按照相关法律法规执行并向资产与设备管理处报备。待处理的废放射源必须妥善保管，严禁随意堆放、掩埋、焚烧和丢弃。含放射性同位素的废弃装置，在没有取出放射源的情况下，不得对其装置进行任何处理。

（四）涉及辐射工作的人员需定期参加辐射安全与防护知识培训，持证上岗。

第十九条 实验废弃物的安全管理

后勤服务中心和资产与设备管理处牵头做好实验室废弃物收集和处理的标准和管理要求，及时分类处置，减少三废排放。

各学院（部、中心）不得将实验废弃物倒入下水道或混入生活垃圾当中；实验废弃物要实行分类存放，做好无害化处理、包装和标识，按照国家的相关规定，定时送往相应的收集点，危化品废液及试剂瓶由资产与管理设备处联系有资质的单位进行处置，其他实验室废弃物由后勤服务中心联系有资质的单位进行处置，放射性废弃物严格按照国家环保部门的法律法规进行处置。

第二十条 仪器设备和特种设备安全管理

（一）加强各类仪器设备的安全管理，定期维护、保养各种仪器设备及安全设施，对有故障的仪器设备要及时报修，仪器设备的维护保养和报修等要有记录。对冰箱、高温加热、高压、高辐射、高速运动等有潜在危险的特种设备尤其要加强管理；对精密仪器、大功率仪器设备、使用强电的仪器设备要保证接地安全，并采取必要的安全防范措施，对服役时间较长的设备以及具有潜在安全隐患的设备应及时报废，消除安全隐患。

（二）加强仪器设备操作人员的业务和安全培训，按照操作规程开展实验教学和科研工作。国家规定的某些特殊仪器设备和岗位需实行上岗证制度，应持证上岗操作，否则属于违规操作，造成的后果自负。

（三）对于自制自研设备，要充分考虑安全因素，并严格按照设计规范和国家相关标准进行设计和制造，防止安全事故的发生。

（四）特种设备是国家以行政法规的形式认定的仪器设备。包括实验室内行车、吊车、升降机、起重机械、材料实验机、结构试验机、电梯和锅炉等仪器设备。

购置特种设备时必须选择由国家认定的具有特种设备生产资质的厂家生产的特种设备。任何使用单位不得自行设计、制造和使用自制的特种设备，也不得对原有的特种设备擅自进行改造或维修。

特种设备购置安装后必须经国家特种设备检验部门检验，办理注册登记手续和取得特种设备使用登记证后方可正式使用。

特种设备要按出厂要求和国家相关技术标准，定期检验、维护，检验不合格的禁止使用。特种设备的停用和报废处置，必须按国家相关法律法规执行。

（五）特种设备操作使用人员，必须经过专门上岗培训，取得特种设备作业人员资格证书后方可从事相应的工作。不得无证操作，否则属于违规操作，造成的后果自负。

（六）加强压力气瓶的存放、使用管理。

各学院和校级研究院对于各种压力气瓶必须按规定要求放置，易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合放置，易燃气体及有毒气体气瓶必须安放在符合存储条件的场所中，并且放在规范的、安全的铁柜或固定设施中；对于超过检验期的气瓶应及时退库，及时送检，确保生命财产安全。

第二十一条 水电安全管理

（一）规范实验室用水、用电管理，按相关规范安装用水、用电设施和设备，定期对实验室的电源、水源等进行检查，排除安全隐患并做好相关记录。

后勤服务中心牵头负责实验室水电安全。

（二）实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

（三）实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线，严禁超负荷用电。

（四）安全责任人在每次下班前要关闭房间水电，除冰箱或者不能断电的仪器设备以外的仪器设备不得在无人情况下开机过夜；凡法定节假日、寒暑假和夜间（22:00以后）需做实验者，使用人需向实验室安全责任人及学院（部、中心）的实验室安全领导小组申请，经所在单位登记备案、确认安全后方可实验。隐瞒不报的，学校将追究安全责任人和使用人责任。实验时一般应有人值守，如进行危险性实验时，则至少有二人同时值守。

（五）化学类实验室一般不得使用明火电炉，如确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，可以在做好安全防范措施的前提下向校实验室安全工作委员会办公室提出申请，经现场审核取得安全评估合格后方可使用。

（六）实验室要杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象，要定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故。

第二十二条 安全设施管理

具有潜在安全隐患的实验室，须根据潜在危险因素配置消防器材（如灭火器、消防栓、防火门、防火闸等），烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统（必要时需加装吸收系统）、防护罩、警戒隔离等安全设施。各学院（部、中心）根据需要配备必要的防护用品，做好实验室安全设施的管理工作，确保其完好性。

第二十三条 实验室内务管理

（一）每个实验室必须落实安全责任人，各单位必须将实验室名称、责任人、危险等级等信息统一制牌，并放置在实验室外醒目位置（危险等级牌放室内），便于督查。

（二）实验室应建立卫生检查制度，保持清洁整齐，仪器设备布局合理。要处理好实验材料、实验剩余物和废弃物，及时清除室内外垃圾，不得在实验室堆放杂物。

（三）实验室必须妥善管理安全设施、消防器材和防盗装置，并定期进行检查；消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物，保持消防通道畅通。实验室有逃生线路指示图，并安装安全应急指示灯，重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。

（四）各学院（部、中心）必须安排专人负责实验室钥匙的配发和管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用；使用电子门禁的大楼和实验室，必须对各类人员设置相应的权限，对门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续；各单位必须保留一套所有房间的备用钥匙，由单位办公室主任或实验室主任保管，以备紧急之需。

（五）严禁在实验室区域内吸烟、烹饪、用膳，不得让无关人员进入实验室，不得在实验室内进行娱乐活动。

（六）按照学科性质的不同需要，要给实验人员配备必需的劳保、防护用品，以保证实验人员的安全和健康。

（七）实验结束或离开实验室时，必须按规定采取结束或暂离实验的措施，并查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况。

第二十四条 对以上条款未涵盖的实验室安全工作按国家及学校相关实验室安全法律法规和规章制度加强管理。

第四章 实验室安全检查与整改

第二十五条 加强实验室安全与卫生检查

（一）按照“突出重点、全面覆盖”的原则，建立学校专项检查与抽查、各学院（部、中心）月度自查、实验室每日巡查的三级安全检查体系。

资产与实验室管理处负责每学年开展不少于4次实验室专项检查与抽查，并对检查情况进行通报和反馈。

各学院（部、中心）负责本单位实验室安全月度自查，各实验室负责本实验室每日不定时巡查。

（二）资产与设备管理处根据各学院（部、中心）实验室安全管理重要程度进行专项检查。对违反国家有关法律法规、学校规章制度和存在严重安全隐患的实验室，将予以通报并发出《整改通知书》，要求限期整改，被检查单位必须主动配合整改，并及时向资产与设备管理处提交整改报告。

（三）各学院（部、中心）是本单位实验室安全管理检查工作的实施主体，应按照学校相关工作安排，并根据本单位实验室安全实际情况进行实验室安全自查，查找本单位实验室安全管理中存在的问题和隐患，并进行梳理和整改，每月将自查结果形成实验室安全隐患自查台账存档。

（四）各学院（部、中心）应对专项检查、抽查中反馈的问题和隐患进行及时梳理，厘清责任并按要求及时进行整改。整改情况纳入二级单位实验室安全专项目标考核。资产与管理处及相关职能处室对整改情况进行抽查。

（五）各实验室安全责任人或指定的安全人员负责每日对本实验室开展不定时巡查，一旦发现实验室存在安全隐患，要及时采取措施进行整改。

第二十六条 安全隐患整改

对安全隐患，任何单位和个人不得隐瞒不报或拖延上报。安全责任人发现实验室存在安全隐患，要及时采取措施进行整改。发现严重安全隐患或一时无法解决的安全隐患，须立即采取停止使用并防范措施，主动向所在学院（部、中心）报告；对重大安全隐患，学院须报学校实验室安全工作领导小组研究。

第五章 附 则

第二十七条 实验室发生意外事故，学院应立即启动应急预案，做好应急处置工作，保护好现场，并及时报学校资产与设备管理处和保卫处，不得隐瞒不报或拖延上报。事故所在单位应写出事故报告，报学校实验室安全工作领导小组，并配合调查和处理。

第二十八条各学院（部、中心）应根据本办法，并结合实际情况另行制定二级单位相应的实验室安全建设实施细则或管理规定。

本办法未尽事项，按国家有关法律法规或政策执行。

各学院（部、中心）实验室安全管理工作纳入平安校园建设考核，对因各种原因造成实验室安全事故的，将按照国家及学校相关规定予以责任追究。

第二十九条 本办法自7月15日起施行。

本办法由学校实验室安全工作领导小组负责解释。

上海健康医学院附属卫生学校的实验室安全管理参照本办法执行，或者参照本办法制定本单位的实验室安全管理规定。